## VAMetohd
Voltmeter Ammeter Method for Measurement of Resistance
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Mean | STD | uA | uB | Partial Derivatives | Value | Product of Partial of uA | Product of Partial of uB | Square of A | Square of B
V [V] | 4.339 | 4.339 | 4.34 | 4.34 | 4.341 | 4.341 | 4.342 | 4.34 | 4.339 | 4.338 | 4.3399 | 0.0011972 | 0.00037859 | 0.019456 | dRm/dV | 10.421 | 0.0039453 | 0.20276 | 1.5566e-05 | 0.04111
I [mA] | 0.095937 | 0.095988 | 0.095985 | 0.095977 | 0.095982 | 0.095991 | 0.095971 | 0.095967 | 0.095979 | 0.095912 | 0.095969 | 2.5199e-05 | 7.9686e-06 | 0.0011314 | dRm/dI | 471.2572 | 0.0037553 | 0.53319 | 1.4102e-05 | 0.28429
[18 empty] | SUM | 2.9668e-05 | 0.3254
[18 empty] | SQRT | 0.0054468 | 0.57044
Instrument Uncertainty
| Unit | Voltmeter | Ammeter
Range | M | 6 | 0.1
Error Range | δ1 | 0.002 | 0.01
Measured value | X | 4.3399 | 0.095969
Error Reading | δ2 | 0.005 | 0.01
| δ | 0.0337 | 0.0019597
| uB | 0.019456 | 0.0011314
| Rv [Ω] | 1000000 | [6 empty] | Results
[10 empty] | True value R | 45.2219
[10 empty] | Combined uC | 0.57047
[10 empty] | Expanded U | 1.1409
[10 empty] | Rlow | 44.081
[10 empty] | Rhigh | 46.3629
𝑅_𝑚=𝑉/(𝐼−𝑉/𝑅_𝑉 )
𝑐_𝐼=├ (𝜕𝑅_𝑚)/𝜕𝐼┤|_(𝑉=𝑣, 𝐼=𝑖)=(𝑅_𝑣^2∗𝑉)/(𝐼𝑅_𝑉−𝑉)^2
𝑐_𝑉=├ (𝜕𝑅_𝑚)/𝜕𝑉┤|_(𝑉=𝑣, 𝐼=𝑖)=(𝑅_𝑣^2∗𝐼)/(𝐼𝑅_𝑉−𝑉)^2
𝑢_𝐶=√(〖𝑢_𝐴〗^2+𝑢_𝐵^2 )
〖𝑈=𝑢〗_𝐶∗𝑘
𝑢_𝐴=√(𝑐_𝑉^2 𝑢_𝐴^2 (𝑉)+ 𝑐_𝐼^2 𝑢_𝐴^2 (𝐼) )
𝑢_𝐵=√(𝑐_𝑉^2 𝑢_𝐵^2 (𝑉)+ 𝑐_𝐼^2 𝑢_𝐵^2 (𝐼) )
𝛿=𝛿_1 𝑋+𝛿_2 𝑀
𝑢_𝐵=𝛿/√3