## Hodnocení
Vicekriteriální analýza PV panelů
Technologie | Výhody | Nevýhody | Cena 1 Wp (Kč) | Životnost | Hmotnost (kg/m2) | Účinnost | Tepl. koef. výkonu (%/°C)
Si krystal | vysoká životnost, vysoký výkon | neohebné, nižší účinnost při horších podmínkách | 14.9478 | 26.1111 | 11.5752 | 0.20928 | -0.35667
Si HIT |  |  | 16.5534 | 25 | 11.8982 | 0.186 | -0.3
CdTe | levné, vysoká životnost | váha, neohebné | 6.781 | 25 | 14.5536 | 0.176 | -0.32
Thin-film CdTe | vysoká absorbce záření | toxicita, drahá výroba | 44.0484 | 23.3333 | 16.6667 | 0.11701 | -0.225
Thin-film mono Si |  |  | 57.3443 | 15 | 2.8862 | 0.19608 | -0.42
Thin-film a-Si | netrpí na přehřívání, flexibilní | nižší účinnost | 3.6032 | 17.5 | 4.231 | 0.070384 | -0.21
Tenkovrstvé CIGS | flexibilní | drahé, nižší životnost | 19.6201 | 25 | 2.4235 | 0.1658 | -0.374
Perovskitův článek | vysoký výkon, flexibilní | nová technologie | N | N | N | N | N
Organický článek | flesibilní, transparentní, barevný | nížká životnost, účinnost | 547.2 | N | N | 0.095116 | N
Vicekriteriální analýza - bodovací metoda
Technologie | Cena | Životnost | Flexibilita | Hmotnost | Účinnost | Tepl. koef. výkonu (%/°C)
Si krystal | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2
Si HIT | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4
CdTe | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4
Thin-film CdTe | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
Thin-film mono Si | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1
Thin-film a-Si | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5
Tenkovrstvé CIGS | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2
Perovskitův článek | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2
Organický článek | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2
Ohodnocená kriteria | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |  |  | 2 | 3 | 2 | 5
Váhy kritérií | 0.058824 | 0.11765 | 0.11765 | 0.17647 | 0.29412 | 0.23529
Bodovací stupnice | 1 - nejhorší, 5 - nejlepší
Znormovaná kriteriální matice pronásobená váhami
Technologie | Cena | Životnost |  | Hmotnost | Účinnost | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Celkem | Celkem skupiny
Si krystal | 0.0065359 | 0.021008 |  | 0.0065359 | 0.045956 | 0.017429 | 0.097465 |  | První skupina
Si HIT | 0.0043573 | 0.021008 |  | 0.0065359 | 0.045956 | 0.034858 | 0.11272
CdTe | 0.0087146 | 0.021008 |  | 0.013072 | 0.036765 | 0.034858 | 0.11442 | 0.1082
Thin-film CdTe | 0.0043573 | 0.012605 |  | 0.019608 | 0.027574 | 0.043573 | 0.10772 |  | Druhá skupina
Thin-film mono Si | 0.0021786 | 0.0042017 |  | 0.03268 | 0.045956 | 0.0087146 | 0.093731
Thin-film a-Si | 0.0087146 | 0.0084034 |  | 0.013072 | 0.018382 | 0.043573 | 0.092145 | 0.097864
Tenkovrstvé CIGS | 0.0065359 | 0.012605 |  | 0.03268 | 0.027574 | 0.017429 | 0.096823 |  | Třetí skupina
Perovskitův článek | 0.0087146 | 0.012605 |  | 0.019608 | 0.027574 | 0.017429 | 0.08593
Organický článek | 0.0087146 | 0.0042017 |  | 0.03268 | 0.018382 | 0.017429 | 0.081408 | 0.088054
http://www2.ef.jcu.cz/~janaklic/oa/VHV_II.pdf

## Krys Si
Krystalické PV panely
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Kritéria
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
Canadian Solar CS3K-300 | 1675 | 992 | 1.6616 | 35 | 18.5 | 300 |  | 2380.32 |  |  | https://www.secondsol.com/en/anzeige/22874//canadian-solar/cs3k-300-kublack
Canadian Solar CS3W-455MB-AG | 2132 | 1048 | 2.2343 | 30 | 28.4 | 455 | 30 |  | 20.4 | -0.35 | https://static.csisolar.com/wp-content/uploads/2019/12/28165944/BiHiKu_CS3W-MB-AG_en.pdf
SunPower SPR-A440-COM | 1999 | 1016 | 2.031 | 40 | 21.6 | 440 | 25 | N | 21.7 | -0.29 | https://us.sunpower.com/sites/default/files/sp-a450-440-430-com-pv4s-gen42-ds-en-ltr-532726f.pdf
SunPower X21-470-COM | 2067 | 1046 | 2.1621 | 46 | 25.4 | 470 | 25 | N | 21.7 | -0.29 | https://us.sunpower.com/sites/default/files/sunpower-x-series-commercial-solar-panels-x21-470-com-datasheet-524935-revb_1.pdf
SunPower SPR-MAX3-400 | 1690 | 1046 | 1.7677 | 40 | 19 | 400 | 25 | 9138.24 | 22.6 | -0.29 | https://www.europe-solarstore.com/solar-panels/manufacturer/sunpower/sunpower-spr-max3-400.html | https://sunpower.maxeon.com/au/sites/default/files/2019-07/max3-400-390-370-au_0.pdf
Victron 360W-24V Mono | 1956 | 992 | 1.9404 | 40 | 22 | 360 | 25 | 6156 |  |  | https://www.europe-solarstore.com/solar-panels/manufacturer/victron/victron-360w-24v-mono.html | https://www.europe-solarstore.com/download/victron/Victron-BlueSolar-Monocrystalline-solar_Panels-Data_sheet.pdf
Victron SPP 043302400 | 1956 | 992 | 1.9404 | 40 | 22.5 | 330 | 25 | N |  | -0.45 | https://www.victronenergy.cz/upload/documents/Datasheet-BlueSolar-Polycrystalline-Panels-EN.pdf
Luxor SECURE LINE M60/300W | 1682 | 1000 | 1.682 | 40 | 23 | 300 | 35 | 5417.28 |  |  | https://www.europe-solarstore.com/solar-panels/manufacturer/luxor/luxor-secure-line-m60-300w.html | https://www.europe-solarstore.com/download/luxor/lx_securelinet_m60_280-300_datasheet.pdf
Trina HoneyBlack TSM-320DD06M.05(II) | 1698 | 1004 | 1.7048 | 35 | 18.7 | 340 | 25 | 3556.8 |  |  | https://www.europe-solarstore.com/solar-panels/manufacturer/trina/trina-honeyblack-tsm-320dd06m-05-ii.html | https://www.europe-solarstore.com/download/trina/Trina_HoneyBlack_TSM-320DD06M.05(II)_datasheet.pdf
Panasonic VBHN325KJ01 | 1590 | 1053 | 1.6743 | 40 | 19 | 325 | 25 | 6046.56 |  |  | https://www.europe-solarstore.com/solar-panels/manufacturer/panasonic/panasonic-vbhn325kj01.html | https://www.europe-solarstore.com/download/panasonic/Panasonic-VBHN320-325_KJ01-datasheet.pdf
Renogy RNG-300D | 1650 | 997 | 1.645 | 40 | 19.4 | 300 | 25 |  | 18.24 | -0.47 | https://www.renogy.com/template/files/Specifications/RNG-300D_spec.pdf
Sharp NU-RD310D | 1640 | 992 | 1.6269 | 35 | 18.5 | 310 | 25 | 4651.2 |  |  | https://www.europe-solarstore.com/solar-panels/manufacturer/sharp/sharp-nu-rd310d.html | https://www.europe-solarstore.com/download/sharp/Sharp_NURD310D_NURD300D_Mono_Black_Datasheet_EN.pdf
Q.PEAK G4.1 310W | 1670 | 1000 | 1.67 | 32 | 18.8 | 310 | N | N |  |  | https://www.pvxchange.com/Solar-Modules/Q-Cells/Q-PEAK-G4-1-310W_1-992500502-2
Průměr |  |  | 1.8262 | 37.9231 | 21.1385 | 356.9231 | 26.3636 | 5335.2
Celkem na m2 |  |  |  |  | 11.5752 | 195.4471 | 26.1111 | 2921.4962 | 20.928 | -0.35667
Celkem Wp/Kč (Kč) | 14.9478
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.20928
Note on H4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Garantovany linearni pokles vyrobcem, 80% puvodniho vykonu

## Si HIT
Tlustovrstvé Si HIT články
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) 0,8 Pmin | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
Panasonic (Sanyo) HIT-N235SE10 | 1580 | 798 | 1.2608 | 35 | 15 | 235 |  |  |  |  | https://www.pvxchange.com/Solar-Modules/Panasonic-Sanyo/HIT-N235SE10_1-992500459
Sanyo HIT-H250E01 | 1610 | 861 | 1.3862 | 35 | 16.5 | 250 |  |  |  |  | https://www.pvxchange.com/Solar-Modules/Sanyo/HIT-H250E01_1-2107695
Sanyo HIT-N240SE10 | 1580 | 798 | 1.2608 | 35 | 15 | 240 | 25 |  | 19 | -0.3 | http://www.solaruk.com/pdf/DS%20-%20HIT235%20-%20HIT%20235%20SE10%20-%20datasheet.pdf
Sanyo HIT-N230SE10 | 1580 | 798 | 1.2608 | 35 | 15 | 230 | 25 |  | 18.2 | -0.3
Panasonic HIT N250 | 1580 | 798 | 1.2608 | 35 | 15 | 250 |  | 5130 |  |  | https://www.secondsol.com/en/anzeige/27581//panasonic/vbhn250sj25-72cell-hit-n250
Průměr |  |  | 1.2859 |  | 15.3 | 241 |  | 5130
Celkem na m2 |  |  |  |  | 11.8982 | 187.4153 | 25 | 3989.3803 | 18.6 | -0.3
Celkem Wp/Kč (Kč) | 16.5534
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.186

## Cd-Te
Tlustovrstvé Cd-Te panely
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Kritéria
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
First Solar FS-6450 Cd-Te | 2009 | 1232 | 2.4751 | 49 | 34.5 | 450 | 25 | 2585.52 | 18.2 | -0.32 | http://www.firstsolar.com/-/media/First-Solar/Technical-Documents/Series-6-Datasheets/Series-6-Datasheet.ashx | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/1013
First Solar FS-6420 | 2009 | 1232 | 2.4751 | 49 | 34.5 | 420 | 25 | 2413.152 | 17 | -0.32 | https://www.firstsolar.com/-/media/First-Solar/Technical-Documents/Series-6-Datasheets/Series-6-Datasheet.ashx | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/1013
Calyxo CX3 80 Cd-Te | 1200 | 600 | 0.72 | 69 | 12 | 80 |  | 3283.2 |  |  | https://www.secondsol.com/en/anzeige/17933/solar-panel/thin-film/cdte/calyxo/cx3-80
Calyxo M-CX1 77W | 1200 | 600 | 0.72 | 70 | 12 | 77.5 |  | 2848.9968 |  |  | https://www.secondsol.com/en/anzeige/15290//calyxo/m-cx1-77w-fs-277-first-solar
Průměr |  |  | 1.5975 |  | 23.25 | 256.875 | 25 | 2782.7172
Celkem na m2 |  |  |  |  | 14.5536 | 160.7937 |  | 1741.872 | 17.6 | -0.32
Celkem Wp/Kč (Kč) | 6.781
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.176
Note on H4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Garantovany linearni pokles vyrobcem, 80% puvodniho vykonu

## ThF Cd-Te
Tenkovrstvé panely Cd-Te
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Kritéria
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
First Solar FS277 | 1200 | 600 | 0.72 | 7 | 12 | 77 |  | 4788 |  |  | https://www.secondsol.com/en/anzeige/8142//first-solar/fs-277
First Solar FS-390 | 1200 | 600 | 0.72 | 6.8 | 12 | 90 | 25 |  |  | -0.25 | https://www.agl.com.au/-/media/aglmedia/documents/about-agl/how-we-source-energy/nyngan-solar/other/2012/january/appendix-b-proposed-pv-modules.pdf?la=en&hash=CB9F3F478D167DE3B42C1DC5FD841540
Calyxo CX3pro | 1200 | 600 | 0.72 | 6.8 | 12 | 90 | 25 |  |  | -0.2 | http://calyxo.com/files/pro_construct/download/datasheet/2019/20190107_Onepager_TS_Solar_final.pdf
Amerisolar AS-DGF2 80W | 1200 | 600 | 0.72 | 6.8 | 12 | 80 | 20 | 555.9552 |  |  | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/613?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=4777
Průměr |  |  | 0.72 |  | 12 | 84.25 | 23.3333 | 2671.9776
Celkem na m2 |  |  |  |  | 16.6667 | 117.0139 |  | 3711.08 |  | -0.225
Celkem Wp/Kč (Kč) | 44.0484
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.11701
Note on H4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Garantovany linearni pokles vyrobcem, 80% puvodniho vykonu

## ThF Si
Si thin-film PV panely
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Kritéria
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
FV panel Renogy 160DB-H | 1504 | 673 | 1.0122 | 2 | 2.8 | 160 | 5 | 8393 | 21 | -0.42 | https://www.solar-eshop.cz/p/fv-panel-renogy-160wp/
Renogy 175DB-H | 1504 | 673 | 1.0122 | 2 | 2.8 | 175 | 25 | 6930 | 21 | -0.42 | https://store-fhnch.mybigcommerce.com/content/RNG-175DB-H/RNG-175DB-H-Datasheet.pdf | https://www.renogy.com/175-watt-12-volt-flexible-monocrystalline-solar-panel/
FV panel Renogy 100DB-H | 1216 | 533 | 0.64813 | 2 | 1.8 | 100 | 5 | 5536 | 15.43 | -0.42 | https://www.solar-eshop.cz/p/fv-panel-renogy-100wp/
Renogy 50DB-H | 673 | 508 | 0.34188 | 4 | 1.3 | 50 | 25 |  | 21 | -0.42 | https://www.renogy.com/content/Specification/RNG-50DB-H%20spec.pdf
Průměr |  |  | 0.7536 | 2.5 | 2.175 | 121.25 | 15 | 6953
Celkem na m2 |  |  |  |  | 2.8862 | 160.8946 |  | 9226.3923 | 19.6075 | -0.42
Celkem Wp/Kč (Kč) | 57.3443
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.19608
Note on H4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Garantovany linearni pokles vyrobcem, 80% puvodniho vykonu

## a-Si
Amorfní Si thin-film PV panely
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Kritéria
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
China Blue Solar 7v 2w thin film solar panel | 225 | 135 | 0.030375 | 3.2 |  | 2 |  | 16.416 |  |  | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/1068
ASV Thin-film 12Wp | 925 | 325 | 0.30062 | 22 | 3 | 12 | 15 | 833.9328 |  |  | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/249?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=2239
Sinoltech SND44-288 | 5392 | 740 | 3.9901 | 2.5 | 11.5 | 288 | 20 |  |  | -0.21 | http://www.sinoltech.com/uploadfile/download/20181161412312239.pdf
Sinoltech SND26-170 | 3223 | 740 | 2.385 | 2.5 | 6.78 | 170 |  |  |  |  | http://www.sinolsolar.com/uploads/e6687938.pdf
Průměr |  |  | 1.6765 | 7.55 | 7.0933 | 118 | 17.5 | 425.1744
Celkem na m2 |  |  |  |  | 4.231 | 70.3837 |  | 253.6046 |  | -0.21
Celkem Wp/Kč (Kč) | 3.6032
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.070384
JustSolar JST 120TF | 1300 | 1100 | 1.43 | 40 | 26 | 120 |  | 2780.8704 |  |  | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/1169?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=14479
Note on H4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Garantovany linearni pokles vyrobcem, 80% puvodniho vykonu

## CIS.CIGS
Tenkovrstvé CIGS PV panely
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
FLEX-03M-2.6M 340-370W CIGS Shandong Sinoltech International Co., Ltd. | 2580 | 973 | 2.5103 | 2.5 | 6 | 370 | 25 | 14982.336 | 16.3 | -0.4 | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/1000?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=54822
300w flexible CIGS solar module Runtech China Co., Ltd | 5160 | 889 | 4.5872 | 1 | 12 | 300 | 25 | 1247.616 | 17 | -0.45 | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/1091?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=9427 |  | https://cdn.enfsolar.com/Product/pdf/Crystalline/5dba9242079ff.pdf?_ga=2.939441.1298007911.1603807142-1334311188.1603807140&_gac=1.262889912.1603815306.EAIaIQobChMIhpT8npPV7AIV0u5RCh1S0AOLEAMYAyAAEgJL2_D_BwE
MiaSolé 2,3W | 312 | 43 | 0.013416 | 0.3 | 0.0075 | 2.3 |  |  | 17 | -0.38 | http://miasole.com/wp-content/uploads/2014/09/SolarCell_Datasheet_5.pdf
Sinoltech FLEX-03NS 80W CIGS | 1710 | 348 | 0.59508 | 2.5 | 1.3 | 80 |  | 3239.424 | 16.3 | -0.21 | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/989?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=54822
Sinoltech FLEX-03M-1,7M 240W CIGS | 1710 | 973 | 1.6638 | 17 | 3.4 | 240 |  | 9718.272 | 16.3 | -0.43 | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/991?utm_source=ENF&utm_medium=panel_list&utm_campaign=enquiry_product_directory&utm_content=54822
Průměr |  |  | 1.874 |  | 4.5415 | 198.46 | 25 | 7296.912
Celkem na m2 |  |  |  |  | 2.4235 | 105.9029 |  | 3893.8021 | 16.58 | -0.374
Celkem Wp/Kč (Kč) | 19.6201
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.1658
Stion STO-150 | 1656 | 656 | 1.0863 | 35 | 16.8 | 150 | 20 |  | 13.8 | -0.26 | https://www.rpc.com.au/pdf/stion_135-150W_datasheet.pdf
Eterbright Solar Corporation CIGS-3650A1 | 1901 | 1237 | 2.3515 | 45 | 33.3 | 365 | 15 | 2197.008 | 15.5 | -0.028 | https://www.enfsolar.com/pv/panel-datasheet/Thin-film/935

## Organický PV
Organické PV panely
[11 empty] | eur to cze | 27.36
Kritéria
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Účinnost (%) | Tepl. koef. výkonu (%/°C) | Zdroj
Infinity PV SOLO 18W360V | 1450 | 650 | 0.9425 | 2 |  | 18 |  | 19972.8 |  |  | https://infinitypv.com/shop/solar-panels/SOLO-18W360Vpanel | https://infinitypv.com/brochures/SOLO%20V1.2.pdf
Konarka | [8 empty] | 15
HeliaSol 436-2000 | 2000 | 436 | 0.872 | 1.8 | 2 | 55 | 5 |  |  |  | https://www.heliatek.com/en/products/heliasol/
Průměr |  |  | 0.90725 |  |  | 36.5 |  | 19972.8
Celkem na m2 | [5 empty] | 40.2315 | 5 | 22014.6597 | 15
Celkem Wp/Kč (Kč) | 547.2
Účinnost Wp/(1000*m2) | 0.095116
Note on H4: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Garantovany linearni pokles vyrobcem, 80% puvodniho vykonu

## Perovskitův PV
Perovskitův PV panel
Název | Délka (mm) | Šířka (mm) | Plocha (m2) | Tloušťka (mm) | Váha (kg) | Nominální výkon (Wp) | Životnost (roky) | Cena (Kč) | Použití | Zdroj
Tandem PV | [9 empty] | https://www.tandempv.com
Mikroquanta Semi | [9 empty] | http://www.microquanta.com/en/
Note on H3: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Garantovany linearni pokles vyrobcem, 80% puvodniho vykonu

## Účinnost
Účinnost jednotlivých technologií PV panelů
Panely | Výrobce | Účinnost (%)
Si monokrystal | ISFH | 26.1
Si HIT články | Kaneka | 26.6
Si koncentrátorové články | Amonix | 27.6
GaAs monokrystal | LG Electronics | 27.8
QDSC panely | NREL | 13.4
Amorfní Si:H | AIST | 34
Si Thin-film články | Solexel | 21.2
CdTe thin-film články | First Solar | 22.1
Organické články | Hong Kong UST | 11.5
Perovskitové články | KRICT | 22.7
CIGS thin-film články | ZSW | 22.6
GaAs thin-film | Alta Devices | 28.8